СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИЦКАЦИОННЫХ СРЕДСТВАХ

Детский сад №9

(наименование организации сокращенное)

Полное наименование организации: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа

Юридический адрес  _Белгородская область ,г.Алексеевка,у.Кирова дом 61.

№ телефонов:

- директора 8-960-625-43-64

- заместителей 8-920-561-56-58

- Вахта 8(47234) 4-83-53

Адрес электронной почты, адрес сайта _alexdou9@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя  _Рыжих  Светлана  Викторовна.

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2) | 4294.35 |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - (м ) | 495,12 |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) | Год постройки 1989, 100 мест, Площадь 495,12кв.м Этажность-2 |
| 4 | Общее количество обучающихся - (чел.) | 115 |
| 5 | Учреждение имеет или нет: |  |
| 5.1 | спортивный зал - (м2) размеры | нет |
| 5.2 | Спортивное ядро (открытая спортивная площадка) - (м ) в том числе: а) футбольная площадка - (да/м2, или нет); б) баскетбольная площадка - (да/м2, или нет); в) волейбольная площадка - (да/м2, или нет); г) площадки для прыжков в длину/в высоту - (да или нет) и т.д. | да 66кв. м да 142,5 кв.м да, 142.5 кв.м да |
| 5.3 | Здание плавательного бассейна - (м ) Размеры бассейна - (длина - ширина) | нет |
| 5.4 | актовый или лекционный зал - (м / мест) | нет |

| 5.5 | учебно-опытный земельный участок - (га) | 0,1 га |
| --- | --- | --- |
| 5.6 | подсобное сельское хозяйство, направление деятельности - (га) | нет |
| 6 | Имеет ли учреждение, столовую или буфет - (м2/кол. мест) | нет |
| 7 | Здания ОУ, требующие комплексного капитального ремонта - (наименование зданий, м2) | нет |
| 8 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - (наименование зданий) | нет |
| 9 | Здания, имеющие водопровод - (наименование зданий) | Здание детского сада |
| 10 | Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах | 1,собственная котельная |
| 11 | Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий) | Здание детского сада |
| 12 | Наличие паспорта благоустройства - (да или нет) | да |
| 13 | Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет) | Да 9,7кв.м |
| 14 | Наличие медицинского пункта - (да, м или нет) : - наименование кабинетов и их площади - (наимен., м2) | нет |
| 15 | Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для подвоза учащихся в школы и обратно - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских мест/место парковки) | нет |
| 15.1 | Из них: | - соответствующие ГОСТ Р 51160-98 - (марка/номерной знак); | нет |
|  |  | - оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС - (марка/номерной знак). | нет |
| 16 | Перечень АТС, предназначенных для перевозки учащихся и находящихся на балансе других организаций (предприятий) - (марка/ номерной знак/ год выпуска) | нет |
| 17 | Количество (всего) обучающихся, для которых организован подвоз - (чел) | нет |
| 18 | Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд - (марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) | нет |
| 19 | Наличие паспорта образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) - (да или нет) | да |
| 20 | Обеспеченность персонала образовательного учреждения носилками для эвакуации маломобильных групп учащихся - (да или нет) | да |
| 21 | Оснащенность образовательного учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, ГДЗК) - (в % от общего количества сотрудников и учащихся) | нет |
| 22 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) | нет |
| 23 | Удаление образовательного учреждения от ближайшего пожарного | 6 км |

|  | подразделения - (км) |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) | нет |
| 25 | Количество огнетушителей - (ед.) | 8 |
| 26 | Наличие пожарной декларации - (да или нет) | да |
| 27 | Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) | да |
| 28 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны - (да или нет) | да |
| 29 | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) | да |
| 30 | Оснащенность молниезащитой - (да или нет) | да |
| 31 | Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) | нет |
| 32 | Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) | нет |
| 33 | Наличие системы аварийного освещения - (да или нет) | нет |
| 34 | Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) | да |
| 35 | Количество видеокамер (на территории /внутри здания) | 6 |
| 36 | Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) | да |
| 37 | Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет), (кол-во абонентских номеров) | да |
| 38 | Наличие ограждения территории ОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует) | Да исправно |
| 39 | Наличие наружного освещения: территории - (да или нет); периметра ограждения - (да или нет). | Территория-да, периметр ограждения- нет |
| 40 | Охрана образовательного учреждения специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует - (да или нет) | 3 чел. |
| 41 | Наличие паспорта антитеррористической защищенности ОУ - (да или нет) | да |
| 42 | Наличие системы контроля доступа - (да или нет) | да |
| 43 | Наличие технических средств охраны (звонок, домофон, турникет, видеодомофон, датчики движения и т. п.) - (да или нет) | звонок |
| Информационно-коммуникационные средства |
| 44 | Доступ к сети Интернет | да |
| 45 | Наличие официального сайта в сети Интернет | http://dou9.alweb31.ru |
| 46 | Наличие внутреннего портала для использования сотрудниками, в т.ч. педагогическими работниками | нет |
| 47 | Наличие физического сервера | нет |
| 48 | Количество МФУ, принтеров и сканеров | 2 |
| 49 | Наличие Wi - Fi | да |
| 50 | Количество персональных компьютеров | 8 |
|  | Из них доступные для пользования детям | 0 |
|  | Из них имеющих доступ к сети Интернет | 2 |